燃煤熔盐炉型号规格参数表

| 型号 参数 |  | RYL-500 (40) | RYL-700 (60) | RYL-1400 (120) | RYL-1800 (160) | RYL-2400 (200) | RYL-3000 (250) | RYL-3500 (300) | RYL-4600 (400) | RYL-6000 (500) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 500 | 700 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4600 | 6000 |
| 系统热效率 % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 设计压力 MPa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 炉内介质容量 m3 |  | 0.55 | 1 | 1.5 | 2.6 | 3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 8.6 |
| 循环量 m3 /h |  | 40 | 50 | 80 | 60 | 100 | 110 | 130 | 150 | 270 |
| 配管联接口径 DN |  | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 |
| 系统装机容量 kW |  | 25 | 30 | 70 | 70 | 130 | 130 | 130 | 160 | 190 |
| 外 形 尺 寸 | 直径 mm | Φ2000 | Φ2000 | Φ2150 | Φ2700 | Φ2700 | Φ2700 | Φ2700 | Φ3360 | Φ3520 |
|  | 炉体 高 mm | 2600 | 3200 | 4360 | 4400 | 5000 | 5600 | 6400 | 6400 | 9200 |
|  | 安装总 高 mm | 4400 | 5000 | 6160 | 6200 | 6500 | 7100 | 7900 | 8500 | 12000 |
| 设备总重量 kg |  | 17300 | 17670 | 19700 | 39000 | 39300 | 40300 | 42650 | 59300 | 95000 |

| 型号 参数 |  | RYL-7000 (600) | RYL-8200 (700) | RYL-9300 (800) | RYL-10500 (900) | RYL-12000 (1000) | RYL-14000 (1200) | RYL-15700 (1350) | RYL-16000 (1400) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 15700 | 16000 |
| 系统热效率 % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 设计压力 MPa |  | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 炉内介质容量 m3 |  | 10.5 | 13.2 | 14.4 | 18 | 19 | 25 | 25 | 31 |
| 循环量 m3 /h |  | 270 | 300 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 800 |
| 配管联接口径 DN |  | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 系统装机容量 kW |  | 230 | 280 | 290 | 320 | 350 | 410 | 410 | 560 |
| 外 形 尺 寸 | 直径 mm | Φ3520 | Φ3660 | Φ4350 | Φ4900 | Φ4900 | Φ5000 | Φ5000 | Φ5200 |
|  | 炉体 高 mm | 10800 | 11760 | 12660 | 12220 | 12880 | 14340 | 16100 | 17000 |
|  | 安装总 高 mm | 13600 | 14560 | 15660 | 15420 | 16080 | 17950 | 19710 | 20610 |
| 设备总重量 kg |  | 103000 | 108000 | 156880 | 157600 | 168400 | 197000 | 208500 | 257870 |

注：热效率指配置空预器余热锅炉回收热量时的热效率，再配置其他余热回收装置，系统热效率将进一步提高。